Характеристика трубопроводов системы теплоснабжения магистральных трубопроводов предприятия

| № п/п | Код начала участка | Код конеца участка | Диаметр условного прохода, мм | Наружный диаметр трубопровода, мм | Физическая длина участка, м | Местные сопротивления на участке | Величина местных сопротивлений участка | Объем участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Колено гнутое (90 град), шт. | Задвижка, шт. | Тройник, шт. | Переход диаметра, шт. | Грязевик, шт. |  |  |
| 1 | КОТ1 | ТК105 | 400 | 426 | 117 | 4 | 1 | 1 |  |  | 6,4 | 29,390 |
| 2 | ТК105 | Nдпс-106 | 32 | 38 | 15 | 3 | 2 |  |  |  | 4,3 | 0,024 |
| 3 | ТК105 | Твр100 | 400 | 426 | 122 | 9 | 2 | 1 |  |  | 12,4 | 30,646 |
| 4 | Твр2 | Nкорпус З тр-й проезд-2 | 100 | 108 | 25 | 8 | 2 |  |  |  | 9,8 | 0,393 |
| 5 | Твр2 | Твр3 | 300 | 325 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1,5 | 0,141 |
| 6 | Твр3 | Твр4 | 150 | 159 | 64 | 10 | 2 | 4 |  | 1 | 28,0 | 2,261 |
| 7 | Твр4 | Nрти-3 | 80 | 89 | 89 | 16 | 2 |  |  |  | 18,6 | 0,894 |
| 8 | Твр4 | Твр5 | 150 | 159 | 71 | 11 | 1 | 1 |  |  | 14,1 | 2,508 |
| 9 | Твр4 | Nрти-4 | 80 | 89 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,010 |
| 10 | Твр4 | Nрти-5 | 50 | 57 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,004 |
| 11 | Твр5 | Твр6 | 100 | 108 | 144 | 31 | 2 | 6 |  | 1 | 54,1 | 2,261 |
| 12 | Твр6 | Nмедпункт рти-6 | 50 | 57 | 35 | 3 | 2 |  |  |  | 4,3 | 0,137 |
| 13 | Твр6 | Nрти-7 | 25 | 32 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,001 |
| 14 | Твр6 | Nрти-8 | 40 | 45 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,003 |
| 15 | Твр6 | Nрти-9 | 50 | 57 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,004 |
| 16 | Твр6 | Nрти-10 | 50 | 57 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,004 |
| 17 | Твр6 | Nрти-11 | 100 | 108 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,016 |
| 18 | Твр5 | Твр7 | 150 | 159 | 1 |  | 1 | 4 |  | 1 | 16,5 | 0,035 |
| 19 | Твр7 | Nрмц рти-12 | 80 | 89 | 39 | 16 | 2 |  |  |  | 18,6 | 0,392 |
| 20 | Твр7 | Твр8 | 80 | 89 | 48 | 10 | 1 | 1 |  |  | 13,0 | 0,482 |
| 21 | Твр8 | Nрмц рти-13 | 80 | 89 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,010 |
| 22 | Твр8 | Nкарное хоз рти-14 | 50 | 57 | 21 | 4 | 1 |  |  |  | 4,9 | 0,082 |
| 23 | Твр7 | Nрти-15 | 80 | 89 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,010 |
| 24 | Твр7 | Nрти-16 | 80 | 89 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,010 |
| 25 | Твр3 | Твр9 | 300 | 325 | 109 | 4 |  | 1 |  |  | 5,9 | 15,402 |
| 26 | Твр9 | Твр10 | 150 | 159 | 23 | 2 | 1 | 1 |  |  | 4,2 | 0,812 |
| 27 | Твр10 | Nкорпус Ж тр-й проезд-17 | 150 | 159 | 25 | 5 | 1 |  |  |  | 6,0 | 0,883 |
| 28 | Твр9 | Твр11 | 300 | 325 | 29 | 4 |  |  | 1 |  | 4,9 | 4,098 |
| 29 | Твр11 | Твр12 | 400 | 426 | 49 | 3 |  | 1 |  |  | 4,8 | 12,309 |
| 30 | Твр12 | Твр13 | 400 | 426 | 5 | 2 |  | 1 |  |  | 3,7 | 1,256 |
| 31 | Твр13 | Твр14 | 400 | 426 | 3 | 2 |  | 1 |  |  | 3,7 | 0,754 |
| 32 | Твр15 | Твр16 | 200 | 219 | 20 | 2 |  | 1 |  |  | 3,7 | 1,256 |
| 33 | Твр16 | Nкорпус П-19 | 150 | 159 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 2,7 | 0,106 |
| 34 | Твр16 | Nцизо-20 | 125 | 133 | 75 | 5 | 2 |  |  |  | 6,5 | 1,840 |
| 35 | Твр100 | Твр101 | 350 | 377 | 18 | 4 | 2 |  |  |  | 5,4 | 3,462 |
| 36 | Твр101 | Твр19 | 300 | 325 | 201 | 4 |  | 1 |  |  | 5,9 | 28,401 |
| 37 | Твр19 | Твр20 | 80 | 89 | 45 | 7 | 1 | 1 |  |  | 9,7 | 0,452 |
| 38 | Твр20 | Nнасосная 2 подъема-23 | 50 | 57 | 6 | 3 | 2 |  |  |  | 4,3 | 0,024 |
| 39 | Твр19 | Твр21 | 300 | 325 | 83 | 1 |  |  | 1 |  | 1,6 | 11,728 |
| 40 | Твр21 | Твр22 | 250 | 273 | 27 | 2 |  | 1 |  |  | 3,7 | 2,649 |
| 41 | Твр22 | Твр23 | 80 | 89 | 31 | 6 |  | 1 |  |  | 8,1 | 0,311 |
| 42 | Твр23 | Nрадиал паркет-25 | 80 | 89 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,010 |
| 43 | Твр23 | Nяринжком-26 | 70 | 76 | 35 | 7 | 1 |  |  |  | 8,2 | 0,269 |
| 44 | Твр22 | Твр24 | 250 | 273 | 289 | 15 |  | 1 |  |  | 18,0 | 28,358 |
| 45 | Твр24 | Твр25 | 200 | 219 | 90 | 3 |  |  | 1 |  | 3,8 | 5,652 |
| 46 | Твр12 | Твр28 | 400 | 426 | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1,0 | 0,754 |
| 47 | Твр28 | Твр29 | 350 | 377 | 117 | 4 |  | 1 |  |  | 5,9 | 22,502 |
| 48 | Твр29 | Твр30 | 100 | 108 | 82 | 13 | 1 |  | 1 |  | 15,3 | 1,287 |
| 49 | Твр30 | Твр31 | 150 | 159 | 29 |  |  |  | 1 |  | 0,5 | 1,024 |
| 50 | Твр31 | Nкорпус Б тр-й проезд-27 | 100 | 108 | 8 | 3 | 1 |  |  |  | 3,8 | 0,126 |
| 51 | Твр29 | Твр32 | 350 | 377 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1,5 | 0,192 |
| 52 | Твр32 | Nкорпус А тр-й проезд-28 | 200 | 219 | 43 | 5 | 1 |  |  |  | 6,0 | 2,700 |
| 53 | Твр32 | Твр33 | 350 | 377 | 99 | 4 |  | 1 |  |  | 5,9 | 19,040 |
| 54 | Твр33 | Твр34 | 150 | 159 | 23 | 2 | 1 | 1 |  |  | 4,2 | 0,812 |
| 55 | Твр34 | Твр35 | 100 | 108 | 27 | 4 | 1 | 1 |  |  | 6,4 | 0,424 |
| 56 | Твр35 | Nскл нефтепрод-29 | 100 | 108 | 123 | 10 | 2 |  |  |  | 12,0 | 1,931 |
| 57 | Твр35 | Твр36 | 70 | 76 | 42 | 3 | 1 | 1 |  |  | 5,3 | 0,323 |
| 58 | Твр36 | Nскл техуглерод-30 | 50 | 57 | 18 | 3 | 1 |  |  |  | 3,8 | 0,071 |
| 59 | Твр36 | Nскл масел-31 | 50 | 57 | 121 | 8 | 2 |  |  |  | 9,8 | 0,475 |
| 60 | Твр34 | Твр37 | 100 | 108 | 55 | 6 | 1 | 1 |  |  | 8,6 | 0,864 |
| 61 | Твр37 | Nэлектроподстанция-34 | 80 | 89 | 76 | 8 | 1 |  |  |  | 9,3 | 0,764 |
| 62 | Твр37 | Твр38 | 100 | 108 | 80 | 3 |  | 1 |  |  | 4,8 | 1,256 |
| 63 | Твр38 | Nнасосная станция-33 | 50 | 57 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 2,7 | 0,012 |
| 64 | Твр38 | Твр39 | 100 | 108 | 2 |  |  |  | 1 |  | 0,5 | 0,031 |
| 65 | Твр39 | Nстанция фильтрации-32 | 50 | 57 | 12 | 2 | 1 |  |  |  | 2,7 | 0,047 |
| 66 | Твр33 | Твр40 | 350 | 377 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1,5 | 0,577 |
| 67 | Твр40 | Твр41 | 250 | 273 | 10 | 4 | 1 | 1 |  |  | 6,4 | 0,981 |
| 68 | Твр41 | Nкорпус И тр-й проезд-35 | 70 | 76 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,008 |
| 69 | Твр41 | Nкорпус К тр-й проезд-36 | 100 | 108 | 77 | 8 | 2 |  |  |  | 9,8 | 1,209 |
| 70 | Твр40 | Твр42 | 350 | 377 | 167 | 10 |  | 1 |  |  | 12,5 | 32,118 |
| 71 | Твр42 | Nкорпус М-37 | 150 | 159 | 42 | 11 | 1 |  |  |  | 12,6 | 1,484 |
| 72 | Твр42 | Твр43 | 250 | 273 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1,5 | 0,098 |
| 73 | Твр43 | Nкорпус Л тр-й проезд-38 | 100 | 108 | 10 | 4 | 1 |  |  |  | 4,9 | 0,157 |
| 74 | Твр43 | Твр44 | 250 | 273 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1,5 | 0,098 |
| 75 | Твр44 | Твр45 | 100 | 108 | 232 | 15 | 1 |  | 1 |  | 17,5 | 3,642 |
| 76 | Твр45 | Твр46 | 80 | 89 | 12 | 5 |  |  | 1 |  | 6,0 | 0,121 |
| 77 | Твр46 | Твр47 | 100 | 108 | 30 | 3 |  | 1 |  |  | 4,8 | 0,471 |
| 78 | Твр47 | Nкомпрессорная 2-39 | 50 | 57 | 18 | 7 | 1 |  |  |  | 8,2 | 0,071 |
| 79 | Твр47 | Nангар-40 | 50 | 57 | 22 | 6 | 1 |  |  |  | 7,1 | 0,086 |
| 80 | Твр44 | Твр48 | 250 | 273 | 43 | 6 |  | 1 |  |  | 8,1 | 4,219 |
| 81 | Твр48 | Nрсц-41 | 100 | 108 | 2 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,031 |
| 82 | Твр48 | Твр49 | 250 | 273 | 23 | 5 |  | 1 |  |  | 7,0 | 2,257 |
| 83 | Твр49 | Nкорпус Р-42 | 200 | 219 | 10 | 2 | 1 |  |  |  | 2,7 | 0,628 |
| 84 | Твр49 | Nкорпус С 2 ту-43 | 250 | 273 | 46 | 3 | 1 |  |  |  | 3,8 | 4,514 |
| 85 | КОТ2 | Твр50 | 300 | 325 | 203 | 6 | 1 | 1 |  |  | 8,6 | 28,684 |
| 86 | Твр50 | Твр51 | 125 | 133 | 40 | 5 | 1 | 1 |  |  | 7,5 | 0,981 |
| 87 | Твр51 | Nкорд тп1-44 | 100 | 108 | 41 | 3 | 2 |  |  |  | 4,3 | 0,644 |
| 88 | Твр51 | Твр52 | 125 | 133 | 144 |  |  | 1 |  |  | 1,5 | 3,533 |
| 89 | Твр52 | Nкорд тп2-45 | 100 | 108 | 7 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,110 |
| 90 | Твр52 | Nкорд тп3-46 | 100 | 108 | 31 | 3 | 1 |  |  |  | 3,8 | 0,487 |
| 91 | Твр50 | Твр53 | 300 | 325 | 103 | 4 |  | 1 |  |  | 5,9 | 14,554 |
| 92 | Твр53 | Nатс-47 | 50 | 57 | 29 | 4 | 1 |  |  |  | 4,9 | 0,114 |
| 93 | Твр53 | Твр54 | 300 | 325 | 80 | 4 |  | 1 |  |  | 5,9 | 11,304 |
| 94 | Твр54 | Nкорпус З вт-й проезд-48 | 100 | 108 | 25 | 4 | 1 |  |  |  | 4,9 | 0,393 |
| 95 | Твр54 | Твр55 | 300 | 325 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1,5 | 0,283 |
| 96 | Твр55 | Твр56 | 150 | 159 | 70 | 9 | 1 | 1 |  |  | 11,9 | 2,473 |
| 97 | Твр56 | Твр57 | 70 | 76 | 8 | 4 | 1 | 1 |  |  | 6,4 | 0,062 |
| 98 | Твр57 | Nкомпрессорная-49 | 50 | 57 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,6 | 0,004 |
| 99 | Твр57 | Nклеевая-50 | 50 | 57 | 115 | 10 | 2 |  |  |  | 12,0 | 0,451 |
| 100 | Твр56 | Твр58 | 150 | 159 | 88 | 8 |  | 1 |  |  | 10,3 | 3,109 |
| 101 | Твр58 | Nбытовой корпус-51 | 100 | 108 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 2,7 | 0,047 |
| 102 | Твр58 | Твр59 | 100 | 108 | 137 | 6 | 1 | 1 |  |  | 8,6 | 2,151 |
| 103 | Твр59 | Твр60 | 100 | 108 | 4 |  |  | 1 |  |  | 1,5 | 0,063 |
| 104 | Твр60 | Nинженерный корпус-52 | 100 | 108 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,016 |
| 105 | Твр59 | Твр61 | 100 | 108 | 47 | 6 |  | 1 |  |  | 8,1 | 0,738 |
| 106 | Твр61 | Nпроходная-53 | 100 | 108 | 48 | 5 | 1 |  |  |  | 6,0 | 0,754 |
| 107 | Твр61 | Nпроходная-54 | 50 | 57 | 24 | 5 | 1 |  |  |  | 6,0 | 0,094 |
| 108 | Твр60 | Твр62 | 100 | 108 | 39 | 5 | 1 | 1 |  |  | 7,5 | 0,612 |
| 109 | Твр62 | Твр63 | 50 | 57 | 42 | 3 | 1 | 1 |  |  | 5,3 | 0,165 |
| 110 | Твр63 | Nмузей-56 | 50 | 57 | 31 | 3 | 1 |  |  |  | 3,8 | 0,122 |
| 111 | Твр63 | Nбомбоубежище-58 | 50 | 57 | 15 | 3 | 1 |  |  |  | 3,8 | 0,059 |
| 112 | Твр55 | Твр64 | 300 | 325 | 110 | 4 |  | 1 |  |  | 5,9 | 15,543 |
| 113 | Твр64 | Твр65 | 150 | 159 | 39 | 2 | 1 | 1 |  |  | 4,2 | 1,378 |
| 114 | Твр65 | Nкорпус Ж вт-й проезд-59 | 100 | 108 | 16 | 4 | 1 |  |  |  | 4,9 | 0,251 |
| 115 | Твр65 | Твр66 | 150 | 159 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 2,0 | 0,071 |
| 116 | Твр66 | Nкорпус Е-60 | 150 | 159 | 2 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,071 |
| 117 | Твр66 | Твр67 | 150 | 159 | 22 |  |  | 1 |  |  | 1,5 | 0,777 |
| 118 | Твр67 | Nкорпус Д-61 | 80 | 89 | 3 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,030 |
| 119 | Твр67 | Твр68 | 150 | 159 | 81 | 2 |  | 1 |  |  | 3,7 | 2,861 |
| 120 | Твр68 | Nкорпус Г-62 | 80 | 89 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 1,6 | 0,030 |
| 121 | Твр68 | Твр69 | 150 | 159 | 48 | 1 |  | 1 |  |  | 2,6 | 1,696 |
| 122 | Твр69 | Nкорпус В-63 | 80 | 89 | 3 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,030 |
| 123 | Твр64 | Твр70 | 300 | 325 | 132 | 8 |  | 1 |  |  | 10,3 | 18,652 |
| 124 | Твр70 | Nкорпус Б вт-й проезд-64 | 70 | 76 | 10 | 4 | 1 |  |  |  | 4,9 | 0,077 |
| 125 | Твр70 | Твр71 | 300 | 325 | 99 | 4 |  | 1 |  |  | 5,9 | 13,989 |
| 126 | Твр71 | Твр72 | 300 | 325 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1,5 | 0,141 |
| 127 | Твр72 | Nкорпус А вт-й проезд-65 | 200 | 219 | 10 | 3 | 1 |  |  |  | 3,8 | 0,628 |
| 128 | Твр72 | Твр73 | 300 | 325 | 67 | 4 |  |  | 1 |  | 4,9 | 9,467 |
| 129 | Твр73 | Твр74 | 200 | 219 | 10 | 4 |  | 1 |  |  | 5,9 | 0,628 |
| 130 | Твр74 | Nкорпус И вт-й проезд-66 | 150 | 159 | 8 | 4 | 1 |  |  |  | 4,9 | 0,283 |
| 131 | Твр74 | Твр75 | 200 | 219 | 84 | 6 |  | 1 |  |  | 8,1 | 5,275 |
| 132 | Твр75 | Nкорпус К вт-й проезд-67 | 100 | 108 | 6 | 2 | 1 |  |  |  | 2,7 | 0,094 |
| 133 | Твр75 | Твр76 | 200 | 219 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1,5 | 0,063 |
| 134 | Твр76 | Твр77 | 100 | 108 | 105 | 7 | 1 | 1 |  |  | 9,7 | 1,649 |
| 135 | Твр77 | Nбытовой корпус 2-68 | 100 | 108 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,016 |
| 136 | Твр78 | Nлокомотив депо-69 | 40 | 45 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,003 |
| 137 | Твр78 | Nлокомотив депо-70 | 40 | 45 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,003 |
| 138 | Твр78 | Nлокомотив депо-71 | 25 | 32 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,001 |
| 139 | Твр78 | Nлокомотив депо-72 | 25 | 32 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,001 |
| 140 | Твр78 | Твр79 | 70 | 76 | 50 | 5 | 1 | 1 |  |  | 7,5 | 0,385 |
| 141 | Твр79 | Nтепловоз депо-73 | 50 | 57 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 1,6 | 0,012 |
| 142 | Твр79 | Твр80 | 70 | 76 | 30 | 5 | 1 | 4 |  | 1 | 22,0 | 0,231 |
| 143 | Твр80 | Nскл гсм-74 | 50 | 57 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,004 |
| 144 | Твр80 | Nскл гсм-75 | 25 | 32 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,001 |
| 145 | Твр80 | Твр81 | 25 | 32 | 55 | 5 | 1 | 1 |  |  | 7,5 | 0,054 |
| 146 | Твр80 | Nдиспетчерская-76 | 50 | 57 | 30 | 3 | 1 |  |  |  | 3,8 | 0,118 |
| 147 | Твр81 | Nпост 2-77 | 25 | 32 | 7 | 1 | 1 |  |  |  | 1,6 | 0,007 |
| 148 | Твр81 | Nпост охраны-78 | 25 | 32 | 15 | 4 | 1 |  |  |  | 4,9 | 0,015 |
| 149 | Твр76 | Твр82 | 200 | 219 | 60 | 4 |  | 1 |  |  | 5,9 | 3,768 |
| 150 | Твр82 | Твр83 | 200 | 219 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1,5 | 0,063 |
| 151 | Твр83 | Твр84 | 200 | 219 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1,0 | 0,126 |
| 152 | Твр83 | Nкорпус Л вт-й проезд-79 | 100 | 108 | 6 | 2 | 1 |  |  |  | 2,7 | 0,094 |
| 153 | Твр84 | Nопытно испытательный цех-81 | 80 | 89 | 65 | 2 | 1 |  |  |  | 2,7 | 0,653 |
| 154 | Твр62 | Твр85 | 100 | 108 | 98 | 8 | 1 | 4 |  | 1 | 25,3 | 1,539 |
| 155 | Твр85 | Nзаводоуправление-84 | 50 | 57 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,004 |
| 156 | Твр85 | Nзаводоуправление-85 | 50 | 57 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,004 |
| 157 | Твр85 | Nзаводоуправление-86 | 50 | 57 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,004 |
| 158 | Твр85 | Nадм здание рти-87 | 50 | 57 | 20 | 5 | 2 |  |  |  | 6,5 | 0,079 |
| 159 | Твр67 | Nкорпус Ж уч гидравлики-88 | 50 | 57 | 22 | 6 | 1 |  |  |  | 7,1 | 0,086 |
| 160 | Твр77 | Твр86 | 100 | 108 | 50 | 6 |  | 1 |  |  | 8,1 | 0,785 |
| 161 | Твр86 | Твр78 | 100 | 108 | 42 | 5 | 1 | 5 |  | 1 | 23,5 | 0,659 |
| 162 | Твр86 | Nскл кислот-89 | 25 | 32 | 25 | 6 | 1 |  |  |  | 7,1 | 0,025 |
| 163 | Твр20 | Твр87 | 50 | 57 | 40 | 3 |  | 1 |  |  | 4,8 | 0,157 |
| 164 | Твр87 | Nэлектролаборатория-90 | 50 | 57 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 2,7 | 0,008 |
| 165 | Твр87 | Твр88 | 50 | 57 | 50 | 9 | 1 | 1 |  |  | 11,9 | 0,196 |
| 166 | Твр88 | Nхлораторная-91 | 50 | 57 | 3 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,012 |
| 167 | Твр88 | Nскл хлораторной-92 | 40 | 45 | 18 | 4 | 1 |  |  |  | 4,9 | 0,045 |
| 168 | Твр24 | Твр89 | 200 | 219 | 6 | 3 | 1 | 1 |  |  | 5,3 | 0,377 |
| 169 | Твр89 | Nкорпус Н-93 | 200 | 219 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 1,6 | 0,188 |
| 170 | Твр89 | Твр90 | 80 | 89 | 158 | 14 | 1 | 1 |  |  | 17,4 | 1,588 |
| 171 | Твр90 | Nскл 4 секция 1-я-94 | 50 | 57 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 2,7 | 0,012 |
| 172 | Твр90 | Nскл 4-95 | 80 | 89 | 175 | 15 | 1 |  |  |  | 17,0 | 1,758 |
| 173 | Твр25 | Твр91 | 150 | 159 | 24 | 3 | 1 | 4 |  | 1 | 19,8 | 0,848 |
| 174 | Твр91 | Nцмс-97 | 70 | 76 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,008 |
| 175 | Твр91 | Nцмс-98 | 100 | 108 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,016 |
| 176 | Твр91 | Nцмс-99 | 125 | 133 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0,5 | 0,025 |
| 177 | Твр91 | Твр92 | 80 | 89 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1,0 | 0,010 |
| 178 | Твр92 | Твр93 | 70 | 76 | 8 | 3 |  |  | 1 |  | 3,8 | 0,062 |
| 179 | Твр93 | Nскл го-96 | 50 | 57 | 135 | 6 | 1 |  |  |  | 7,1 | 0,530 |
| 180 | Твр14 | Твр15 | 200 | 219 | 101 | 11 | 1 | 1 |  |  | 14,1 | 6,343 |
| 181 | Твр15 | Твр94 | 125 | 133 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2,0 | 0,025 |
| 182 | Твр94 | Nкорпус хвп-22 | 80 | 89 | 221 | 15 | 2 |  |  |  | 17,5 | 2,221 |
| 183 | Твр94 | Nлабор корпус рти-21 | 100 | 108 | 53 | 7 | 2 |  |  |  | 8,7 | 0,832 |
| 184 | Твр13 | Твр95 | 200 | 219 | 83 | 9 | 1 | 1 |  |  | 11,9 | 5,212 |
| 185 | Твр95 | Nкорпус Т 1-й эт-100 | 200 | 219 | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 1,6 | 0,314 |
| 186 | Твр95 | Nкорпус Т 2-й эт-101 | 100 | 108 | 190 | 25 | 2 |  |  |  | 28,5 | 2,983 |
| 187 | Твр71 | Nфритекс-105 | 200 | 219 | 59 | 9 | 2 |  |  |  | 10,9 | 3,705 |
| 188 | Твр82 | Твр96 | 150 | 159 | 50 | 4 | 2 | 1 |  |  | 6,9 | 1,766 |
| 189 | Твр96 | Nскл готовой продукции-80 | 150 | 159 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 1,6 | 0,106 |
| 190 | Твр96 | Nкорпус С 1 ту-102 | 80 | 89 | 143 | 15 | 2 |  |  |  | 17,5 | 1,437 |
| 191 | Твр100 | Твр2 | 300 | 325 | 55 |  |  | 1 |  |  | 1,5 | 7,772 |
| Итого | 1161,0 | 490,13 |